Начальник Управления технормирования

Госстроя России

25.03.2003

Поправки к СНиП 2.04.05-91*

«Отопление, вентиляция и кондиционирование»

(издания 2003 г. с изменениями № 1, № 2 и № 3)

| В каком месте | Напечатано | Должно быть |
| --- | --- | --- |
| Пункт 3.15 первый абзац | …необходимо предусматривать технические решения, обеспечивающие учет расхода теплоты… | …необходимо предусматривать технические решения, обеспечивающие регулирование и учет расхода теплоты… |
| Пункт 3.88 | (для многоквартирных жилых домов) | - |
| Пункт 3.88 |  | добавить абзац следующего содержания: «Применение отопительных котлов с открытой камерой сгорания следует предусматривать в соответствии с требованиями СНиП 2.08.01 и СНиП 31-02». |
| Пункты 2.13, 3.2, 5.6 примечание 1, приложение 10 пункт 3, приложение 22 пункт 3 |  | ссылки на приложение 8 заменить ссылками на СНиП 23-01 |
| Приложение 8 |  | исключить из текста СНиПа |

Начальник отдела Управления технормирования				В.П. Бовбель